## NASLOVNA
SPECIFIKACIJA RADOVA I MATERIJALA
INVESTITOR | GRAD SOLIN Stjepana Radića 42 OIB:40642464411
GRAĐEVINA | Javne površine grada Solina sustav VIDEONADZORA
PREDMET | PROJEKT SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE
PROJEKT | SOLIN SIGURAN GRAD
RAZINA RAZRADE PROJEKTA | TROŠKOVNIK UZ IZVEDBENI PROJEKT
REVIZIJA | 2020-05-26
PROJEKTANT
Solin, svibanj 2020. godine

## 12.Sv Tekla Matoševa
12.) Ulica Sv. Tekla- Matoševa
1. SUSTAV VIDEONADZORA
Rbr. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupno cijena bez PDV-a
U jediničnu cijenu uključeno je: '- Primopredaja sustava korisniku (predaja tehničke dokumentacije, tehničkih listova i certifikata ugrađene opreme, predaja programske dokumentacije na CD-u i dr.) Izdavanje potvrde i zapisnika prema pravilniku MUP-a.
1.1. | Dobava i isporuka mrežne dan/noć WDR video bullet kamere sljedećih karakteristika: • 8 Megapiksela (3840x2160@30fps)) • 1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem • integriran megapikselni P-Iris objektiv 4mm • uključena prilagodljiva IR rasvijeta (IR LED-ice) sa dometom od min. 50m (kut emisije IR svijetla mora pratiti kut gledanja kamere i mora osigurati dinamičku ekspoziciju u odnosu na objekte u pokretu) • minimalno osvijetljenje: 0.009 lux (F/1.2,AGC ON) u kolor modu; 0 lux (F1.2) u IR modu• low-Light tehnologija (isporuka kolor slike u uvijetima slabe rasvijete) • široki Dinamički opseg (WDR) min. 120dB • 30 slika u sekundi u punoj rezoluciji • Kompresija H.265 ili H.264 sa višekratnim stream-anjem • 1x SD/SDHC/SDXC slot za lokalno snimanje kao backup medij • kućište: ‘Vandal resistant’ min. I • Napajanje: PoE Class 3 (IEEE802.3af Class 3), 9W maks. • Temperaturni opseg u radnom pogonu - 40°C do +60°C tip Hikvision DS--2CD2T83G0-I8 | komad | 2 | 0 | 0
1.2. | Dobava i isporuka mrežne IR kamere DS-2CD7A26G0/P-IZS 8-32mm •LPR (otkrivanje registarskih pločica) •1920 x 1080 @ 60fps •POE, AGC,AWB, HLC, BLC, EIS,WDR, DEFOG •IP67,IK10 •SMART FOKUS, Motorizirani objektiv •Audio ulaz/izlaz, Alarm ulaz/izlaz •DarkFighter, DeepinView •BNC izlaz Senzor 1/1.8 Progressive Scan CMOS Leća 8-32mm (42.5°-13.4°) Domet IR-a do 100m Efektivni pikseli 1920 x 1080 Kompresija H.264/MPEG4/MJPEG Minimalno osvjetljenje 0.002Lux Dan/noć IR Cut Filter Elektronski okidač 1s ~ 1/100,000s Podržava područje interesa, dynamic tacking. prepoznavanje registarskih oznaka do 120km/h, whitelist/blacklist | komad | 1 | 0 | 0
1.3. | Dobava i ugradnja Vanjske EXIR dome IP kamere rezolucije 4MP, s objektivom 4mm, IP zaštitom 66.Uključen pripadajući IR dometa 30 metara s EXIL led tehnologijom.3D DNR,WDR 120dB,BLC s napajanjem 12Vdc i POE tip Hikvision DS-2CD2143G0-I | komad | 1 | 0 | 0
1.4. | Dobava i isporuka zidnog nosača za dovod instalacija i uvod u kućište kamere te pripadajućeg stupnog nosača sa trostrukom obujmicom | komad | 4 | 0 | 0
1.5. | Istosmjerni uređaj neprekidnog napajanja snage 150W . Zaštita od kratkog spoja, preopterećenja i prenapona. Zaštita od niskog nmapona baterije i obrnutog polariteta baterije. Bešumno hlađenje .Izlaz za potrošače 54 V, 2,7 A te izlaz za bateriju 54 V, 0.5A Posjeduje PWM regulaciju na 134 kHz.Uključivo 4 Akumulatora UPS kvalitete 7Ah Terminali F2 | komad | 1 | 0 | 0
1.6. | Dobava i ugradnja upravljivog mrežnog preklopnika 4+4 portni slijedećih karakteristika: - 8 POE porta 10/100/1000 TX RJ45, - 2 Gbit porta 10/100/1000 TX RJ45 ili Optika - za teške uvijete rada, temp- od -40 do + 75oC - napajač 48VDC 120Watt (2.5A) radna temperatura od 35-70oC, montaža na Din šinu, montaža na Din šinu tip COMNET CNGE2FE8MSPOE+ | komad | 1 | 0 | 0
1.7. | Sitni nespecificirani spojni i montažni materijal. | pau | 1 | 0 | 0
1.8. | Montaža sustava video nadzora: ugradnja i spajanje elemenata sustava video nadzora: montaža i podešavanje kamera, instalacija mrežnog kontrolera, instalacija servera, ugradnja i spajanje mrežnih elemenata | usluga | 1 | 0 | 0
1.9. | Programiranje i parametriranje sustava video nadzora prema zahtjevima korisnika | usluga | 1 | 0 | 0
UKUPNO SUSTAV VIDEONADZORA (bez PDV-a): |  |  |  | 0
2. ELEKTROINSTALACIJE
Rbr | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupno cijena bez PDV-a
2.1. | Dobava, polaganje i spajanje kabela termike PP00Y 3x2,5 mm2u , cijev CS25 unutar stupa, polaže se: | kom | 1 | 0 | 0
10 m kabela PP00Y 3x2,5 mm2
10 m kondezacijske cijevi CS 20
2.2. | Dobava i montaža na stup ormara za smještaj elektroničke opreme kao SCHRACK, IP66, IK10; dimenzija 600x400x210mm; Ormar je opremljen sa: nosačem,ventilatorom (kod 0348, protok zraka 40-160m3/h), grijačem 20W, Hygrothermostatom, Komplet s sitnim spojnim materijalom | kom | 1 | 0 | 0
2.3. | Dobava ugradnja i podešavanje kompletno s sitnim elektroinstalacijskim materijalom: Punjač VE BS24/5 IP 67, Pretvarač VE Orion 24/48-2,5 ,Akumulator 12V/38Ah AGM SuperCy dimenzije 267x777x175 mm, težina 10 kg.Komplet služi da se po noći puni a po danu isti predaje napajanje sustavu kamera | kom | 1 | 0 | 0
2.4. | Dobava i ugradnja svjetlovodne mreže s točke Vodovod do stupa na kojem će biti montirana oprema, uključivo potrebne građevinske radove komplet. Detaljni troškovnik naveden na posebnom listu. | kpl | 1 | 0 | 0
2.5. | Ispitivanje instalacije i izdavanje atesta od ovlaštene organizacije. | kpl | 1 | 0 | 0
UKUPNO ELEKTROISTALACIJE (bez PDV-a): |  |  |  | 0
12.) SVEUKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  | 0

## 13.Sv Kajo (2)
13.) Sv. Kajo
1. SUSTAV VIDEONADZORA
Rbr. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupno cijena bez PDV-a
U jediničnu cijenu uključeno je: '- Primopredaja sustava korisniku (predaja tehničke dokumentacije, tehničkih listova i certifikata ugrađene opreme, predaja programske dokumentacije na CD-u i dr.) Izdavanje potvrde i zapisnika prema pravilniku MUP-a.
1.1. | Dobava i isporuka mrežne dan/noć WDR video bullet kamere sljedećih karakteristika: • 8 Megapiksela (3840x2160@30fps)) • 1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem • integriran megapikselni P-Iris objektiv 4mm • uključena prilagodljiva IR rasvijeta (IR LED-ice) sa dometom od min. 50m (kut emisije IR svijetla mora pratiti kut gledanja kamere i mora osigurati dinamičku ekspoziciju u odnosu na objekte u pokretu) • minimalno osvijetljenje: 0.009 lux (F/1.2,AGC ON) u kolor modu; 0 lux (F1.2) u IR modu• low-Light tehnologija (isporuka kolor slike u uvijetima slabe rasvijete) • široki Dinamički opseg (WDR) min. 120dB • 30 slika u sekundi u punoj rezoluciji • Kompresija H.265 ili H.264 sa višekratnim stream-anjem • 1x SD/SDHC/SDXC slot za lokalno snimanje kao backup medij • kućište: ‘Vandal resistant’ min. I • Napajanje: PoE Class 3 (IEEE802.3af Class 3), 9W maks. • Temperaturni opseg u radnom pogonu - 40°C do +60°C tip Hikvision DS--2CD2T83G0-I8 | komad | 2 | 0 | 0
1.2. | Dobava i isporuka mrežne IR kamere DS-2CD7A26G0/P-IZS 8-32mm •LPR (otkrivanje registarskih pločica) •1920 x 1080 @ 60fps •POE, AGC,AWB, HLC, BLC, EIS,WDR, DEFOG •IP67,IK10 •SMART FOKUS, Motorizirani objektiv •Audio ulaz/izlaz, Alarm ulaz/izlaz •DarkFighter, DeepinView •BNC izlaz Senzor 1/1.8 Progressive Scan CMOS Leća 8-32mm (42.5°-13.4°) Domet IR-a do 100m Efektivni pikseli 1920 x 1080 Kompresija H.264/MPEG4/MJPEG Minimalno osvjetljenje 0.002Lux Dan/noć IR Cut Filter Elektronski okidač 1s ~ 1/100,000s Podržava područje interesa, dynamic tacking. prepoznavanje registarskih oznaka do 120km/h, whitelist/blacklist | komad | 1 | 0 | 0
1.3. | Dobava i ugradnja Vanjske EXIR dome IP kamere rezolucije 4MP, s objektivom 4mm, IP zaštitom 66.Uključen pripadajući IR dometa 30 metara s EXIL led tehnologijom.3D DNR,WDR 120dB,BLC s napajanjem 12Vdc i POE tip Hikvision DS-2CD2143G0-I | komad | 1 | 0 | 0
1.4. | Dobava i isporuka zidnog nosača za dovod instalacija i uvod u kućište kamere te pripadajućeg stupnog nosača sa trostrukom obujmicom | komad | 4 | 0 | 0
1.5. | Istosmjerni uređaj neprekidnog napajanja snage 150W . Zaštita od kratkog spoja, preopterećenja i prenapona. Zaštita od niskog nmapona baterije i obrnutog polariteta baterije. Bešumno hlađenje .Izlaz za potrošače 54 V, 2,7 A te izlaz za bateriju 54 V, 0.5A Posjeduje PWM regulaciju na 134 kHz.Uključivo 4 Akumulatora UPS kvalitete 7Ah Terminali F2 | komad | 1 | 0 | 0
1.6. | Dobava i ugradnja upravljivog mrežnog preklopnika 4+4 portni slijedećih karakteristika: - 8 POE porta 10/100/1000 TX RJ45, - 2 Gbit porta 10/100/1000 TX RJ45 ili Optika - za teške uvijete rada, temp- od -40 do + 75oC - napajač 48VDC 120Watt (2.5A) radna temperatura od 35-70oC, montaža na Din šinu, montaža na Din šinu tip COMNET CNGE2FE8MSPOE+ | komad | 1 | 0 | 0
1.7. | Sitni nespecificirani spojni i montažni materijal. | pau | 1 | 0 | 0
1.8. | Montaža sustava video nadzora: ugradnja i spajanje elemenata sustava video nadzora: montaža i podešavanje kamera, instalacija mrežnog kontrolera, instalacija servera, ugradnja i spajanje mrežnih elemenata | usluga | 1 | 0 | 0
1.9. | Programiranje i parametriranje sustava video nadzora prema zahtjevima korisnika | usluga | 1 | 0 | 0
1.10. | Dobava, ugradnja i podešavanje bežičnog 5Ghz linka brzine najmanje 450Mbps koje se usmjerava prema točci Cemex silos i sa silosa na zgradu gradske uprave. Isti se isporučuje programiran za točkastu disperziju signala kriptiranu i zaštićenu. Link se isporučuje u paru te se prijamni dio instalira na navedenu točku. Komplet 2 Linka s konvertorima sa POE 48 NA POE 24 V.Tip uređaja NBE-5ac gen2...4 komada uključivo UPS APC -BX700UGR | kpl | 1 | 0 | 0
UKUPNO SUSTAV VIDEONADZORA (bez PDV-a): |  |  |  | 0
2. ELEKTROINSTALACIJE
Rbr | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupno cijena bez PDV-a
2.1. | Dobava, polaganje i spajanje kabela termike PP00Y 3x2,5 mm2u , cijev CS25 unutar stupa, polaže se: | kom | 1 | 0 | 0
10 m kabela PP00Y 3x2,5 mm2
10 m kondezacijske cijevi CS 20
2.2. | Dobava i montaža na stup ormara za smještaj elektroničke opreme kao SCHRACK, IP66, IK10; dimenzija 600x400x210mm; Ormar je opremljen sa: nosačem,ventilatorom (kod 0348, protok zraka 40-160m3/h), grijačem 20W, Hygrothermostatom, Komplet s sitnim spojnim materijalom | kom | 1 | 0 | 0
2.3. | Dobava ugradnja i podešavanje kompletno s sitnim elektroinstalacijskim materijalom: Punjač VE BS24/5 IP 67, Pretvarač VE Orion 24/48-2,5 ,Akumulator 12V/38Ah AGM SuperCy dimenzije 267x777x175 mm, težina 10 kg.Komplet služi da se po noći puni a po danu isti predaje napajanje sustavu kamera | kom | 1 | 0 | 0
2.4. | Ispitivanje instalacije i izdavanje atesta od ovlaštene organizacije. | kpl | 1 | 0 | 0
UKUPNO ELEKTROISTALACIJE (bez PDV-a): |  |  |  | 0
13.) SVEUKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  | 0

## 14.Joze Kljakovića Reciklažno
14.) Ulica Joze Kljakovića šantića reciklažno
1. SUSTAV VIDEONADZORA
Rbr. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupno cijena bez PDV-a
U jediničnu cijenu uključeno je: '- Primopredaja sustava korisniku (predaja tehničke dokumentacije, tehničkih listova i certifikata ugrađene opreme, predaja programske dokumentacije na CD-u i dr.) Izdavanje potvrde i zapisnika prema pravilniku MUP-a.
1.1. | Dobava i isporuka mrežne dan/noć WDR video bullet kamere sljedećih karakteristika: • 8 Megapiksela (3840x2160@30fps)) • 1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem • integriran megapikselni P-Iris objektiv 4mm • uključena prilagodljiva IR rasvijeta (IR LED-ice) sa dometom od min. 50m (kut emisije IR svijetla mora pratiti kut gledanja kamere i mora osigurati dinamičku ekspoziciju u odnosu na objekte u pokretu) • minimalno osvijetljenje: 0.009 lux (F/1.2,AGC ON) u kolor modu; 0 lux (F1.2) u IR modu• low-Light tehnologija (isporuka kolor slike u uvijetima slabe rasvijete) • široki Dinamički opseg (WDR) min. 120dB • 30 slika u sekundi u punoj rezoluciji • Kompresija H.265 ili H.264 sa višekratnim stream-anjem • 1x SD/SDHC/SDXC slot za lokalno snimanje kao backup medij • kućište: ‘Vandal resistant’ min. I • Napajanje: PoE Class 3 (IEEE802.3af Class 3), 9W maks. • Temperaturni opseg u radnom pogonu - 40°C do +60°C tip Hikvision DS--2CD2T83G0-I8 | komad | 2 | 0 | 0
1.2. | Dobava i isporuka mrežne IR kamere DS-2CD7A26G0/P-IZS 8-32mm •LPR (otkrivanje registarskih pločica) •1920 x 1080 @ 60fps •POE, AGC,AWB, HLC, BLC, EIS,WDR, DEFOG •IP67,IK10 •SMART FOKUS, Motorizirani objektiv •Audio ulaz/izlaz, Alarm ulaz/izlaz •DarkFighter, DeepinView •BNC izlaz Senzor 1/1.8 Progressive Scan CMOS Leća 8-32mm (42.5°-13.4°) Domet IR-a do 100m Efektivni pikseli 1920 x 1080 Kompresija H.264/MPEG4/MJPEG Minimalno osvjetljenje 0.002Lux Dan/noć IR Cut Filter Elektronski okidač 1s ~ 1/100,000s Podržava područje interesa, dynamic tacking. prepoznavanje registarskih oznaka do 120km/h, whitelist/blacklist | komad | 1 | 0 | 0
1.3. | Dobava i ugradnja Vanjske EXIR dome IP kamere rezolucije 4MP, s objektivom 4mm, IP zaštitom 66.Uključen pripadajući IR dometa 30 metara s EXIL led tehnologijom.3D DNR,WDR 120dB,BLC s napajanjem 12Vdc i POE tip Hikvision DS-2CD2143G0-I | komad | 1 | 0 | 0
1.4. | Dobava i isporuka zidnog nosača za dovod instalacija i uvod u kućište kamere te pripadajućeg stupnog nosača sa trostrukom obujmicom | komad | 4 | 0 | 0
1.5. | Istosmjerni uređaj neprekidnog napajanja snage 150W . Zaštita od kratkog spoja, preopterećenja i prenapona. Zaštita od niskog nmapona baterije i obrnutog polariteta baterije. Bešumno hlađenje .Izlaz za potrošače 54 V, 2,7 A te izlaz za bateriju 54 V, 0.5A Posjeduje PWM regulaciju na 134 kHz.Uključivo 4 Akumulatora UPS kvalitete 7Ah Terminali F2 | komad | 1 | 0 | 0
1.6. | Dobava i ugradnja upravljivog mrežnog preklopnika 4+4 portni slijedećih karakteristika: - 8 POE porta 10/100/1000 TX RJ45, - 2 Gbit porta 10/100/1000 TX RJ45 ili Optika - za teške uvijete rada, temp- od -40 do + 75oC - napajač 48VDC 120Watt (2.5A) radna temperatura od 35-70oC, montaža na Din šinu, montaža na Din šinu tip COMNET CNGE2FE8MSPOE+ | komad | 1 | 0 | 0
1.7. | Sitni nespecificirani spojni i montažni materijal. | pau | 1 | 0 | 0
1.8. | Montaža sustava video nadzora: ugradnja i spajanje elemenata sustava video nadzora: montaža i podešavanje kamera, instalacija mrežnog kontrolera, instalacija servera, ugradnja i spajanje mrežnih elemenata | usluga | 1 | 0 | 0
1.9. | Programiranje i parametriranje sustava video nadzora prema zahtjevima korisnika | usluga | 1 | 0 | 0
1.10. | Dobava, ugradnja i podešavanje bežičnog 5Ghz linka brzine najmanje 450Mbps koje se usmjerava prema točci Grad Solin i sa reciklažnog na donju točku Joze Kljakovića. Isti se isporučuje programiran za točkastu disperziju signala kriptiranu i zaštićenu. Link se isporučuje u paru te se prijamni dio instalira na navedenu točku. Komplet 2 Linka s konvertorima sa POE 48 NA POE 24 V.Tip uređaja NBE-5ac gen2...4 komada uključivo UPS APC -BX700UGR | kpl | 1 | 0 | 0
UKUPNO SUSTAV VIDEONADZORA (bez PDV-a): |  |  |  | 0
2. ELEKTROINSTALACIJE
Rbr | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupno cijena bez PDV-a
2.1. | Dobava, polaganje i spajanje kabela termike PP00Y 3x2,5 mm2u , cijev CS25 unutar stupa, polaže se: | kom | 1 | 0 | 0
10 m kabela PP00Y 3x2,5 mm2
10 m kondezacijske cijevi CS 20
2.2. | Dobava i montaža na stup ormara za smještaj elektroničke opreme kao SCHRACK, IP66, IK10; dimenzija 600x400x210mm; Ormar je opremljen sa: nosačem,ventilatorom (kod 0348, protok zraka 40-160m3/h), grijačem 20W, Hygrothermostatom, Komplet s sitnim spojnim materijalom | kom | 1 | 0 | 0
2.3. | Dobava i ugradnja Outdoor kabela po južnom zidu na reciklažnom dvorištu za bežični link prema donjoj točci u Joze Kljakovića.Link se montira na vrh najzapadnijeg stupa a napaja se iz ormara videonadzora. Kabel treba po podu ući u stup i izići na vrh istog.Komplet sadržava PNT cijevi u cijeloj dužini trase | m | 90 | 0 | 0
2.4. | Dobava ugradnja i podešavanje kompletno s sitnim elektroinstalacijskim materijalom: Punjač VE BS24/5 IP 67, Pretvarač VE Orion 24/48-2,5 ,Akumulator 12V/38Ah AGM SuperCy dimenzije 267x777x175 mm, težina 10 kg.Komplet služi da se po noći puni a po danu isti predaje napajanje sustavu kamera | kom | 1 | 0 | 0
2.5. | Dobava i montaža stupa visine 10 m kao tip Dalekovod CRS 1B -100. Komplet | kom | 1 | 0 | 0
2.6. | Izrada betonskog temelja (kvaliteta betona MBĐ15). Dimenzije temelja AxBxH su 1,1x1,1x1,1 m. Komplet sa sidrenim vicima (3 kom) i dvije PVC cijevi CS63 duljine 1,5m. Komplet | kom | 1 | 0 | 0
2.7. | Ručni iskop rupe za temelj u zemlji IV-V kategorije dimenzija AxBxH 1x1x1,2m. Komplet | m3 | 5 | 0 | 0
2.8. | Ručni iskop rova za polaganje kabela u zemlji IV-V kategorije dimezija ŠxHxDULJINA 0,3x0,6,x30m. Kompet | m3 | 5.4 | 0 | 0
2.9. | Razbijanje asfaltnih pločnika | m2 | 5 | 0 | 0
2.10. | Asfaltiranje površine oko stupa nakon postavljanja stupa i rova za polaganje kabela asfaltom debljine 3 cm | m2 | 5 | 0 | 0
2.11. | Ispitivanje instalacije i izdavanje atesta od ovlaštene organizacije. | kpl | 1 | 0 | 0
UKUPNO ELEKTROISTALACIJE (bez PDV-a): |  |  |  | 0
14.) SVEUKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  | 0

## 17.Mravinački gaj
17.) Mravinački gaj
1. SUSTAV VIDEONADZORA
Rbr. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupno cijena bez PDV-a
U jediničnu cijenu uključeno je: '- Primopredaja sustava korisniku (predaja tehničke dokumentacije, tehničkih listova i certifikata ugrađene opreme, predaja programske dokumentacije na CD-u i dr.) Izdavanje potvrde i zapisnika prema pravilniku MUP-a.
1.1. | Dobava i isporuka mrežne dan/noć WDR video bullet kamere sljedećih karakteristika: • 8 Megapiksela (3840x2160@30fps)) • 1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem • integriran megapikselni P-Iris objektiv 4mm • uključena prilagodljiva IR rasvijeta (IR LED-ice) sa dometom od min. 50m (kut emisije IR svijetla mora pratiti kut gledanja kamere i mora osigurati dinamičku ekspoziciju u odnosu na objekte u pokretu) • minimalno osvijetljenje: 0.009 lux (F/1.2,AGC ON) u kolor modu; 0 lux (F1.2) u IR modu• low-Light tehnologija (isporuka kolor slike u uvijetima slabe rasvijete) • široki Dinamički opseg (WDR) min. 120dB • 30 slika u sekundi u punoj rezoluciji • Kompresija H.265 ili H.264 sa višekratnim stream-anjem • 1x SD/SDHC/SDXC slot za lokalno snimanje kao backup medij • kućište: ‘Vandal resistant’ min. I • Napajanje: PoE Class 3 (IEEE802.3af Class 3), 9W maks. • Temperaturni opseg u radnom pogonu - 40°C do +60°C tip Hikvision DS--2CD2T83G0-I8 | komad | 2 | 0 | 0
1.2. | Dobava i isporuka mrežne IR kamere DS-2CD7A26G0/P-IZS 8-32mm •LPR (otkrivanje registarskih pločica) •1920 x 1080 @ 60fps •POE, AGC,AWB, HLC, BLC, EIS,WDR, DEFOG •IP67,IK10 •SMART FOKUS, Motorizirani objektiv •Audio ulaz/izlaz, Alarm ulaz/izlaz •DarkFighter, DeepinView •BNC izlaz Senzor 1/1.8 Progressive Scan CMOS Leća 8-32mm (42.5°-13.4°) Domet IR-a do 100m Efektivni pikseli 1920 x 1080 Kompresija H.264/MPEG4/MJPEG Minimalno osvjetljenje 0.002Lux Dan/noć IR Cut Filter Elektronski okidač 1s ~ 1/100,000s Podržava područje interesa, dynamic tacking. prepoznavanje registarskih oznaka do 120km/h, whitelist/blacklist | komad | 1 | 0 | 0
1.3. | Dobava i ugradnja Vanjske EXIR dome IP kamere rezolucije 4MP, s objektivom 4mm, IP zaštitom 66.Uključen pripadajući IR dometa 30 metara s EXIL led tehnologijom.3D DNR,WDR 120dB,BLC s napajanjem 12Vdc i POE tip Hikvision DS-2CD2143G0-I | komad | 1 | 0 | 0
1.4. | Dobava i isporuka zidnog nosača za dovod instalacija i uvod u kućište kamere te pripadajućeg stupnog nosača sa trostrukom obujmicom | komad | 4 | 0 | 0
1.5. | Istosmjerni uređaj neprekidnog napajanja snage 150W . Zaštita od kratkog spoja, preopterećenja i prenapona. Zaštita od niskog nmapona baterije i obrnutog polariteta baterije. Bešumno hlađenje .Izlaz za potrošače 54 V, 2,7 A te izlaz za bateriju 54 V, 0.5A Posjeduje PWM regulaciju na 134 kHz.Uključivo 4 Akumulatora UPS kvalitete 7Ah Terminali F2 | komad | 1 | 0 | 0
1.6. | Dobava i ugradnja upravljivog mrežnog preklopnika 4+4 portni slijedećih karakteristika: - 8 POE porta 10/100/1000 TX RJ45, - 2 Gbit porta 10/100/1000 TX RJ45 ili Optika - za teške uvijete rada, temp- od -40 do + 75oC - napajač 48VDC 120Watt (2.5A) radna temperatura od 35-70oC, montaža na Din šinu, montaža na Din šinu tip COMNET CNGE2FE8MSPOE+ | komad | 1 | 0 | 0
1.7. | Sitni nespecificirani spojni i montažni materijal. | pau | 1 | 0 | 0
1.8. | Montaža sustava video nadzora: ugradnja i spajanje elemenata sustava video nadzora: montaža i podešavanje kamera, instalacija mrežnog kontrolera, instalacija servera, ugradnja i spajanje mrežnih elemenata | usluga | 1 | 0 | 0
1.9. | Programiranje i parametriranje sustava video nadzora prema zahtjevima korisnika | usluga | 1 | 0 | 0
1.10. | Dobava, ugradnja i podešavanje bežičnog 5Ghz linka brzine najmanje 200Mbps koje se usmjerava prema točci Reciklažno dvorište. Isti se isporučuje programiran za točkastu disperziju signala kriptiranu i zaštićenu. Link se isporučuje u paru te se prijamni dio instalira na navedenu točku. S linkom se isporučuje prilagođeni pocinčani nosač od 1,5 metara za montažu na vrh stupa radi bolje optičke viodljivosti | kpl | 1 | 0 | 0
UKUPNO SUSTAV VIDEONADZORA (bez PDV-a): |  |  |  | 0
2. ELEKTROINSTALACIJE
Rbr | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupno cijena bez PDV-a
2.1. | Dobava, polaganje i spajanje kabela termike PP00Y 3x2,5 mm2u , cijev CS25 unutar stupa, polaže se: | kom | 1 | 0 | 0
10 m kabela PP00Y 3x2,5 mm2
10 m kondezacijske cijevi CS 20
2.2. | Dobava i montaža na stup ormara za smještaj elektroničke opreme kao SCHRACK, IP66, IK10; dimenzija 600x400x210mm; Ormar je opremljen sa: nosačem,ventilatorom (kod 0348, protok zraka 40-160m3/h), grijačem 20W, Hygrothermostatom, Komplet s sitnim spojnim materijalom | kom | 1 | 0 | 0
2.3. | Dobava ugradnja i podešavanje kompletno s sitnim elektroinstalacijskim materijalom: Punjač VE BS24/5 IP 67, Pretvarač VE Orion 24/48-2,5 ,Akumulator 12V/38Ah AGM SuperCy dimenzije 267x777x175 mm, težina 10 kg.Komplet služi da se po noći puni a po danu isti predaje napajanje sustavu kamera | kom | 1 | 0 | 0
2.4. | Dobava i montaža stupa visine 9 m kao tip Dalekovod CRS 1B -900. Komplet | kom | 1 | 0 | 0
2.5. | Izrada betonskog temelja (kvaliteta betona MBĐ15). Dimenzije temelja AxBxH su 1,1x1,1x1,1 m. Komplet sa sidrenim vicima (3 kom) i dvije PVC cijevi CS63 duljine 1,5m. Komplet | kom | 1 | 0 | 0
2.6. | Ručni iskop rupe za temelj u zemlji IV-V kategorije dimenzija AxBxH 1x1x1,2m. Komplet | m3 | 1.5 | 0 | 0
2.7. | Ručni iskop rova za polaganje kabela u zemlji IV-V kategorije dimezija ŠxHxDULJINA 0,3x0,6,x30m. Kompet | m3 | 5.4 | 0 | 0
2.8. | Razbijanje asfaltnih pločnika | m2 | 5 | 0 | 0
2.9. | Asfaltiranje površine oko stupa nakon postavljanja stupa i rova za polaganje kabela asfaltom debljine 3 cm | m2 | 5 | 0 | 0
2.10. | Ispitivanje instalacije i izdavanje atesta od ovlaštene organizacije. | kpl | 1 | 0 | 0
UKUPNO ELEKTROISTALACIJE (bez PDV-a): |  |  |  | 0
17.) SVEUKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  | 0

## Optička mreža
TROŠKOVNIK SVJETLOVODNE INFRASTRUKTURE (sv. Tekla-Matoševa, stavka 2.4.)
R.B. |  | Opis | Cijena | Jed.Mj | Kol. | Iznos kn
1. | KABEL | Svjetlovodni kabel singlemode 12 niti za vanjsko polaganje sa zašititom od glodavaca | 0 | m | 500 | 0
2. | SPOJNICA | Vodotjesna svjetlovodna spojnica kapaciteta od 24 niti, uvod za minimalno 6 kabela, komplet sa splice kazetama, cjevčicama za zaštitu spoja i priborom za montažu spjnice na zid | 0 | kom | 1 | 0
3. | RAZDJELNIK | Svjetlovodni razdjelnik 19", 1U, 12xLC Singlemode ili Splice box za montažu na zid/ormar, komplet sa adapterima, cjevčicama za zaštitu spja, pigtailovima i splice kazetama | 0 | kom | 1 | 0
4. | SPOJNICA | Ostali sitni montažni i spojni material; PVC vezice, vijci, stopice i sl. - 3% vrijednosti materijala | 0 | pauš | 0.5 | 0
5. |  | Uvlačenje svjetlovodnog kabela 12 niti u sustav DTK, uz postojeće kabele sa označevanjem u svakom kabelskom zdencu | 0 | m | 500 | 0
6. |  | Izrada proboja za prolaz kabela u zidu debljine do 20cm | 0 | kom | 2 | 0
7. |  | Dobava i montaža PVC kabel kanala dim do 60x100cm ili kondezacijske cijevi | 0 | m | 1 | 0
8. |  | Polaganje svjetlovodnog kabela 12 ili 48 niti unutar objekta po PVC kanalima, cijevima i postojećim PK trasama | 0 | m | 20 | 0
9. |  | Ugradnja svjetlovodnog razdjelinka kapaciteta 12xLC komplet sa spajanjem i pripremom kabela | 0 | kom | 1 | 0
10. |  | Ugradnja račvaste svjetlovodne spojnice kapaciteta do 24 niti, komplet sa montažom na stijenku kabelskog zdenca i spajanjem do 12 niti | 0 | kom | 1 | 0
11. |  | Završna mjerenja na svjetlovodnom kabelu i izrada atesta | 0 | nit | 12 | 0
12. |  | Iskop u zemljanoj površini dubine rova do 50 cm, sa dobavom i ugradnjom cijevi PE50, zatrpavanem i nabijanjem te odvoženjem viška materijala na deponij | 0 | m | 13 | 0
13. |  | Izrada rova u asfaltnoj ili betonskoj površini dubine do 40cm, sa dobavom i ugradnjom cijevi PE32, zapilavanjem asfalta, i betoniranjem komplet rova, asfaltrianjem završnog sloja, te odvozom viška materijala na deponiju | 0 | m | 10 | 0
14. | DOKU. | Dokumentacija izvedenog stanja: -situacijski prikaz trase -shematski prikaz trase -shema spajanja | 0 | kom | 1 | 0
|  | UKUPNO: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
Red. |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (u kn) | Ukupna cijena
broj stavke | Opis stavke |  |  |  | (u kn)
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E=C X D)
| 12. Ulica sv.Tekla- Matoševa | Kom | 1 | 0 | 0
| 13. Sv Kajo | Kom | 1 | 0 | 0
| 14.Ulica Joze Kljakovića Šantića (kod reciklažnog dvorišta) | Kom | 1 | 0 | 0
| 17. Mravinački gaj | Kom | 1 | 0 | 0
| UKUPNO BEZ PDV-a (kn) ukupna cijena iz stupca E |  |  |  | 0
| PDV (25%) u kn |  |  |  | 0
| SVEUKUPNA CIJENA PONUDE u kn (s PDV-om) |  |  |  | 0