## Troškovnik bez cijena
Redni broj | Opis | Mjera | Kol | Jedinična cijena | Ukupna cijena
Materijal - dobava
Prilikom nuđenja opreme, potrebno je ponuditi isključivo tip proizvoda koji je napisan u troškovniku (tamo gdje je napisan), jer se radi o održavanju postojeće rasvjete.
1 | Dobava visokotlačne natrijeve žarulje snage 70W, prosječnog životnog vijeka 28.000 sati i svjetlosnog toka 6.600 lm za montažu u grlo E27, napona 230V-240V. | kom | 228
2 | Dobava visokotlačne natrijeve žarulje snage 100W, prosječnog životnog vijeka 32.000 sati i svjetlosnog toka 10.700 lm za montažu u grlo E40, napona 230V-240V. | kom | 12
3 | Dobava visokotlačne natrijeve žarulje snage 150W, prosječnog životnog vijeka 32.000 sati i svjetlosnog toka 17.500 lm za montažu u grlo E40, napona 230V-240V. | kom | 120
4 | Dobava visokotlačne natrijeve žarulje snage 250W, prosječnog životnog vijeka 32.000 sati i svjetlosnog toka 33.200 lm za montažu u grlo E40, napona 230V-240V. | kom | 36
5 | Dobava visokotlačne natrijeve žarulje snage 400W, prosječnog životnog vijeka 32.000 sati i svjetlosnog toka 56.500 lm za montažu u grlo E40, napona 230V-240V. | kom | 12
6 | Dobava visokotlačne natrijeve žarulje snage 70W s propaljivačem (opalizirana), prosječnog životnog vijeka 24.000 sati i svjetlosnog toka 5.600 lm za montažu u grlo E27, napona 230V-240V. | kom | 24
7 | Dobava keramičke metalhalogene žarulje snage 70W, prosječnog životnog vijeka 16.000 sati i svjetlosnog toka 5.700 lm, temperature boje svjetlosti 4.200 K, za montažu u grlo Rx7s, napona 230V-240V | kom | 10
8 | Dobava keramičke metalhalogene žarulje snage 150W, prosječnog životnog vijeka 16.000 sati i svjetlosnog toka 13.400 lm, temperature boje svjetlosti 4.200 K, za montažu u grlo Rx7s, napona 230V-240V | kom | 10
9 | Dobava metalhalogene žarulje snage 230W, prosječnog životnog vijeka 20.000 sati, za montažu u grlo E40, napona 230V-240V | kom | 12
10 | Dobava metalhalogene žarulje snage 360W, prosječnog životnog vijeka 20.000 sati, za montažu u grlo E40, napona 230V-240V | kom | 12
11 | Dobava keramičke metalhalogene žarulje snage 70W, prosječnog životnog vijeka 18.000 sati i svjetlosnog toka 6.300 lm, temperature boje svjetlosti 2.800 K, za montažu u grlo E27, napona 230V-240V | kom | 12
12 | Dobava keramičke metalhalogene žarulje snage 35W, prosječnog životnog vijeka 15.000 sati i svjetlosnog toka 4000 lm, temperature boje svjetlosti 3.000 K, za montažu u grlo G12, napona 230V-240V | kom | 12
13 | Dobava keramičke metalhalogene žarulje snage 70W, prosječnog životnog vijeka 15.000 sati i svjetlosnog toka 7800 lm, temperature boje svjetlosti 3.000 K, za montažu u grlo G12, napona 230V-240V | kom | 12
14 | Dobava keramičke metalhalogene žarulje snage 150W, prosječnog životnog vijeka 16.000 sati i svjetlosnog toka 15.000 lm, temperature boje svjetlosti 3.000 K, za montažu u grlo G12, napona 230V-240V | kom | 12
15 | Dobava elektromagnetske predspojne naprave za metalhalogenu žarulju žarulju snage 150W, 230, 240V/50Hz. | kom | 6
16 | Dobava elektromagnetske predspojne naprave za metalhalogenu žarulju snage 250W, 230, 240V/50Hz. | kom | 6
17 | Dobava elektromagnetske predspojne naprave za metalhalogenu žarulju snage 400W, 230, 240V/50Hz. | kom | 6
18 | Dobava elektromagnetske predspojne naprave za natrijevu žarulju snage 70W, 230, 240V/50Hz s termoprekidačem za zaštitu prigušnice pri kraju radnog vijeka žarulje. | kom | 48
19 | Dobava elektromagnetske predspojne naprave za natrijevu žarulju snage 100W, 230, 240V/50Hz s termoprekidačem za zaštitu prigušnice pri kraju radnog vijeka žarulje. | kom | 12
20 | Dobava elektromagnetske predspojne naprave za natrijevu žarulju snage 150W, 230, 240V/50Hz s termoprekidačem za zaštitu prigušnice pri kraju radnog vijeka žarulje. | kom | 24
21 | Dobava elektromagnetske predspojne naprave za natrijevu žarulju snage 250W, 230, 240V/50Hz s termoprekidačem za zaštitu prigušnice pri kraju radnog vijeka žarulje. | kom | 12
22 | Dobava elektromagnetske predspojne naprave za natrijevu žarulju snage 400W, 230, 240V/50Hz s termoprekidačem za zaštitu prigušnice pri kraju radnog vijeka žarulje. | kom | 6
23 | Dobava elektromagnetske predspojne naprave za natrijevu žarulju snage 70W/50W, 230, 240V/50Hz s termoprekidačem za zaštitu prigušnice pri kraju radnog vijeka žarulje. | kom | 12
24 | Dobava elektromagnetske predspojne naprave za natrijevu žarulju snage 100W/70W, 230, 240V/50Hz s termoprekidačem za zaštitu prigušnice pri kraju radnog vijeka žarulje. | kom | 6
25 | Dobava elektromagnetske predspojne naprave za natrijevu žarulju snage 150W/100W, 230, 240V/50Hz s termoprekidačem za zaštitu prigušnice pri kraju radnog vijeka žarulje. | kom | 12
26 | Dobava elektromagnetske predspojne naprave za natrijevu žarulju snage 250W/150W, 230, 240V/50Hz s termoprekidačem za zaštitu prigušnice pri kraju radnog vijeka žarulje. | kom | 6
27 | Dobava elektronske predspojne naprave za metalhalogenu žarulju snage 35W (G12) | kom | 1
28 | Dobava elektronske predspojne naprave za metalhalogenu žarulju snage 70W (G12) | kom | 1
29 | Dobava elektronske predspojne naprave za metalhalogenu žarulju snage 150W (G12) | kom | 1
30 | Dobava elektronskog propaljivača za visokotlačne natrijeve žarulje do snage 70-400W | kom | 240
31 | Dobava kondenzatora 12mF | kom | 5
32 | Dobava kondenzatora 20mF | kom | 5
33 | Dobava kondenzatora 32mF | kom | 5
34 | Dobava dekorativne LED svjetiljke kao tip TownTune BDP260 LED30-4S/830 II DS50 SRG10 MSP 60 | kom | 1
35 | Dobava dekorativne LED svjetiljke kao tip TownTune BDP260 LED39-4S/830 II DS50 SRG10 62P | kom | 1
36 | Dobava cestovne LED svjetiljke kao tip Luma BGP625 LED190--4S/830 PSD II DM1 SRG10 LWFP | kom | 1
37 | Dobava cestovne LED svjetiljke kao tip Luma BGP625 LED160--4S/830 PSD II DM1 SRG10 LWFP | kom | 1
38 | Dobava cestovne LED svjetiljke kao tip Iridium3 Medium BGP382 GRN 70/830 II DM CO GR SRG SP | kom | 1
39 | Dobava cestovne LED svjetiljke kao tip Malaga BRP101 LED 37/730 II DM SRG10 42-60A | kom | 5
40 | Dobava cestovne LED svjetiljke kao tip Malaga BRP102 LED 55/730 II DM SRG10 42-60A | kom | 15
41 | Dobava cestovne LED svjetiljke kao tip Malaga BRP102 LED 75/730 II DM SRG10 42-60A | kom | 5
42 | Dobava cestovne LED svjetiljke kao tip Malaga BRP102 LED 110/730 II DM SRG10 42-60A | kom | 1
43 | Dobava adaptera za montažu svjetiljke Malaga LED na rasvjetni stup FI60/76mm | kom | 25
44 | Dobava cestovne LED svjetiljke kao tip Unistreet BGP281 1 xLED50-4S/830 DM10 SRG10 42/60 | kom | 1
45 | Dobava cestovne LED svjetiljke kao tip Unistreet BGP282 1 xLED90-4S/830 DM10 SRG10 42/60 | kom | 1
46 | Dobava cestovne LED svjetiljke kao tip Unistreet BGP283 1 xLED139-4S/830 DM10 PSD SRG10 42/60 LWFP | kom | 1
47 | Dobava LED reflektora snage 50W kao tip BVP105 | kom | 2
48 | Dobava LED reflektora snage 100W kao tip BVP106 | kom | 2
49 | Dobava LED reflektora snage 200W kao tip BVP106 | kom | 6
50 | Dobava pocinčanog metalnog stupa visine 6 m za treću vjetrovnu zonu | kom | 15
51 | Dobava pocinčanog metalnog stupa visine 8 m za treću vjetrovnu zonu | kom | 15
52 | Dobava pocinčanog metalnog stupa visine 10 m za treću vjetrovnu zonu | kom | 5
53 | Dobava plastificiranog cijevnog (FI101) rasvjetnog stupa u RAL boji svjetiljke TownTune visine 4 m | kom | 2
54 | Dobava plastificiranog cijevnog (FI101) rasvjetnog stupa u RAL boji svjetiljke TownTune visine 5 m | kom | 2
55 | Dobava drvenog stupa visine 8 m | kom | 15
56 | Dobava sidrenog vijka M16 | kom | 8
57 | Dobava sidrenog vijka M20 | kom | 45
58 | Dobava sidrenog vijka M24 | kom | 60
59 | Dobava sidrenog vijka M27 | kom | 20
60 | Dobava kraka za montažu svjetiljke, 60/250mm na postojeće drvene ili betonske stupove te fasade. Krakovi se isporučuju s izvedenom antikorozivnom zaštitom postupkom vrućeg cinčanja (debljina cink nanosa 80µ) | kom | 50
61 | Dobava konzole za dvije svjetiljke dužine 70 cm s pripadajućim vijcima, za montažu svjetiljki na postojeće metalne stupove. Konzole se isporučuju s izvedenom antikorozivnom zaštitom postupkom vrućeg cinčanja (debljina cink nanosa 80µ) | kom | 5
62 | Dobava lučne konzole dužine 70 cm s pripadajućim vijcima, za montažu svjetiljke na postojeće metalne stupove. Konzole se isporučuju s izvedenom antikorozivnom zaštitom postupkom vrućeg cinčanja (debljina cink nanosa 80µ) | kom | 5
63 | Dobava konzole za dva reflektora dužine 100 cm s pripadajućim vijcima, za montažu reflektora na postojeće metalne stupove. Konzole se isporučuju s izvedenom antikorozivnom zaštitom postupkom vrućeg cinčanja (debljina cink nanosa 80µ) | kom | 5
64 | Dobava obujmice za betonsko postolje drvenog stupa | kom | 20
65 | Dobava perforirane trake duljine 10m | kom | 1
66 | Dobava razdjelnice s dva osigurača snage 10A kao tip RRS 008/2 Exteh | kom | 20
67 | Dobava razdjelnice s dva osigurača snage 10A kao tip MVL435/2 Conchiglia | kom | 10
68 | Dobava betonskih nogara za drveni stup | kom | 10
69 | Dobava kabela PPOO-A 4x25 | m | 500
70 | Dobava kabelskog snopa 2x16 - aluminij | m | 1000
71 | Dobava kabela PPY 3x2,5 | m | 100
72 | Dobava kabela PPY 3x1,5 | m | 100
73 | Dobava kabela PPOO-Y 3x2,5 | m | 100
74 | Dobava kabela PPOO-Y 3x1,5 | m | 100
75 | Dobava zice P 1,5 | m | 100
76 | Dobava zice P 2,5 | m | 100
77 | Dobava križne spojnice za pocinčanu traku 60x60/3 | kom | 20
78 | Dobava stezaljke AL Φ 6-35mm2 | kom | 10
79 | Dobava stezaljke Cu Φ 6-35mm2 | kom | 10
80 | Dobava redne stezaljke 12x4mm2 | kom | 5
81 | Dobava redne stezaljke 12x6mm2 | kom | 5
82 | Dobava redne stezaljke 12x10mm2 | kom | 5
83 | Dobava redne stezaljke 12x16mm2 | kom | 5
84 | Dobava zatezne stezaljke za drveni stup kao tip MP 07-08 | kom | 50
85 | Dobava kabelske cijevi Al KCA 16mm2 | kom | 5
86 | Dobava kabelske čahure Al 16mm2 | kom | 5
87 | Dobava kabelske čahure Al 25mm2 | kom | 5
88 | Dobava spojnice s termozaštitom 4x 6-25 kao tip Raychem | kom | 5
89 | Dobava samoskupljajuće termozaštitne cijevi za kabel 4x6- 25mm | kom | 5
90 | Dobava DPZ spojke kao tip MP 10-30 | kom | 50
91 | Dobava vijka s kukom 12x250 | kom | 10
92 | Dobava ovjesne koloture | kom | 10
93 | Dobava stezaljke za promjenu smjera | kom | 10
94 | Dobava trake uzemljenja 25x4mm | kg | 200
95 | Dobava užeta CU 50mm2 | kg | 250
96 | Dobava uloška rastalnog DO1 10A | kom | 10
97 | Dobava uloška rastalnog DO2 10A | kom | 10
98 | Dobava kape osigurača DO2 | kom | 10
99 | Dobava zaštitne sklopke FID 40A/0,5/4P | kom | 10
100 | Dobava automatskog osigurača B 1P 10KA 10 A | kom | 10
101 | Dobava automatskog osigurača B 1P 10KA 16 A | kom | 10
102 | Dobava osigurača NV-OO 35A | kom | 10
103 | Dobava osigurača NV-OO 63A | kom | 10
104 | Dobava vremenskog releja | kom | 5
105 | Dobava ormara kao tip KPO 100 TEP | kom | 3
106 | Dobava ormara samostojeći prazni sistem kao tip RRP 02 TEP | kom | 5
107 | Dobava vijka s kukom M12x220 | kom | 10
108 | Dobava razvodnog ormara za automatske osigurače NŽ 24 mj. | kom | 1
109 | Dobava mehaničke zaštite kabela U profil | kom | 500
110 | Dobava trake upozorenja | m | 500
111 | Dobava porculanskog grla E27 | kom | 20
112 | Dobava porculanskog grla E40 | kom | 20
113 | Dobava vezice PVC 500 | kom | 500
114 | Dobava antikorozivnog sredstva kao tip WD40 | kom | 10
115 | Dobava izolir trake | kom | 100
Ukupno:
PDV 25%:
Cijena s PDV-om: