## NASLOVNA
SPECIFIKACIJA RADOVA I MATERIJALA
INVESTITOR | GRAD SOLIN Stjepana Radića 42 OIB:40642464411
GRAĐEVINA | Javne površine grada Solina sustav NADOGRADNJA VIDEONADZORA PROMETNIH REDARA
PREDMET | PROJEKT SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE
PROJEKT | SOLIN SIGURAN GRAD
RAZINA RAZRADE PROJEKTA | TROŠKOVNIK UZ IZVEDBENI PROJEKT
REVIZIJA | 2021-06-30
Solin, lipanj 2021. godine

## 2.Dom kulture
2.) Dom Kulture
1. SUSTAV VIDEONADZORA
Napomena: Sustav mora biti kompatibilan s postojećim ugrađenim sustaom koji koristi prometno redarstvo. Uvid u projektunu dokumentaciju može se ostvariti u kontaktu br. 21/555-222
Rbr | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupno cijena bez PDV-a
U jediničnu cijenu uključeno je: '- Primopredaja sustava korisniku (predaja tehničke dokumentacije, tehničkih listova i certifikata ugrađene opreme, predaja programske dokumentacije na CD-u i dr.) Izdavanje potvrde i zapisnika prema pravilniku MUP-a.
1 | Dobava i isporuka mrežne dan/noć WDR video bullet kamere sljedećih karakteristika: • 8 Megapiksela (3840x2160@30fps)) • 1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem • integriran megapikselni P-Iris objektiv 4mm • uključena prilagodljiva IR rasvijeta (IR LED-ice) sa dometom od min. 50m (kut emisije IR svijetla mora pratiti kut gledanja kamere i mora osigurati dinamičku ekspoziciju u odnosu na objekte u pokretu) • minimalno osvijetljenje: 0.009 lux (F/1.2,AGC ON) u kolor modu; 0 lux (F1.2) u IR modu• low-Light tehnologija (isporuka kolor slike u uvijetima slabe rasvijete) • široki Dinamički opseg (WDR) min. 120dB • 30 slika u sekundi u punoj rezoluciji • Kompresija H.265 ili H.264 sa višekratnim stream-anjem • protokoli: IPv4, SNMP v2c, SNMP v3, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP, RTP/UDP, RTP/UDP multicast, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP,RTP/RTSP/HTTPS/TCP• USB sučelje 2.0 (za konfiguraciju kamera preko Wi-Fi adaptera) • 1x SD/SDHC/SDXC slot za lokalno snimanje kao backup medij • kućište: ‘Vandal resistant’ min. I • Napajanje: PoE Class 3 (IEEE802.3af Class 3), 9W maks. • Temperaturni opseg u radnom pogonu - 40°C do +60°C | komad | 2 | 0 | 0
2 | Dobava i isporuka mrežne IR Speed Dome WDR video kamere sljedećih karakteristika: KAMERA DS-2DE5432IW-AE Glavne karakteristike:4MP Ultra Low-Light 2560 × 1440 @30fps POE, AGC,AWB, HLC, EIS,WDR, DEFOG, IP66 Regional exposure, Regional focus 32x zoom Alarm ulaz/izlaz, Audio ulaz/izlaz Autofokus Senzor:1/2.8” progressive scan CMOS Leća:4,8-153 mm Domet IR-a:150m Efektivni pikseli:2560*1440 Kompresija:H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Minimalno osvjetljenje: 0.005Lux@(F1.6, AGC ON) Dan/noć: IR cut filter Elektronski okidač Napajanje: 24 VAC i Hi-PoE Potrošnja struje: 30W Dimenzije: ?208 mm × 345 mm Masa: 3,3KG Uključen NOSAČ KAMERE DS-1602ZJ | komad | 1 | 0 | 0
3 | Dobava i ugradnja Vanjske EXIR dome IP kamere rezolucije 4MP, s objektivom 4mm, IP zaštitom 66.Uključen pripadajući IR dometa 30 metara s EXIL led tehnologijom.3D DNR,WDR 120dB,BLC s napajanjem 12Vdc i POE | komad | 1 | 0 | 0
4 | Dobava i isporuka zidnog nosača za dovod instalacija i uvod u kućište kamere te pripadajućeg stupnog nosača sa trostrukom obujmicom | komad | 4 | 0 | 0
4 | Dobava i isporuka UPS uređaja, sljedećih karakteristika: • maksimalni kapacitet 155 VA / 160W • autonomija pod punim opterećenjem: 10 min • automatski regulator napona • zaštita od prenapona, smetnji i preopterećenja • uključene 4 akumulatora 7Ah • automatski start nakon povratka mrežnog napajanja • LED indikatori za signalizaciju statusa | komad | 1 | 0 | 0
6 | Dobava i ugradnja upravljivog mrežnog preklopnika 4+4 portni slijedećih karakteristika: - 8 POE porta 10/100/1000 TX RJ45, - 2 Gbit porta 10/100/1000 TX RJ45 - za teške uvijete rada, temp- od -40 do + 75oC - napajač 48VDC 120Watt (2.5A) radna temperatura od 35-70oC, montaža na Din šinu Tip Comnet CNGE2FE8MSPOE+ | komad | 1 | 0 | 0
7 | Sitni nespecificirani spojni i montažni materijal. | pau | 1 | 0 | 0
8 | Montaža sustava video nadzora: ugradnja i spajanje elemenata sustava video nadzora: montaža i podešavanje kamera, instalacija mrežnog kontrolera, instalacija servera, ugradnja i spajanje mrežnih elemenata | usluga | 1 | 0 | 0
9 | Programiranje i parametriranje sustava video nadzora prema zahtjevima korisnika | usluga | 1 | 0 | 0
10 | Obuka djelatnika korisnika za rukovanje sustavom video nadzora i stručna telefonska podrška u periodu uhodavanja (mjesec dana od puštanja u rad sustava). Obuka se provodi na lokaciji. | usluga | 0 | 0 | 0
UKUPNO SUSTAV VIDEONADZORA (bez PDV-a): |  |  |  | 0
NAKON POPUSTA (bez PDV-a): |  |  |  | 0
2. ELEKTROINSTALACIJE
Rbr | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupno cijena bez PDV-a
11 | Dobava, montaža i spajanje unutar postojećeg razdjelnika slijedeće opreme: | kom | 1 | 0 | 0
1 kom. aut. Osigurač C16A
Komplet sa montažnim priborom
12 | Ispitivanje instalacije i izdavanje atesta od ovlaštene organizacije. | kpl | 0 | 0 | 0
13 | Dobava, polaganje i spajanje kabela termike PP00Y 3x2,5 mm2u PVC kanalice, cijev CS25 i zemljani rov, polaže se: | kom | 1 | 0 | 0
20 m kabela PP00Y 3x2,5 mm2
20 m CS25
Komplet
14 | Dobava i montaža na stup ormara za smještaj elektroničke opreme kao Legrand tip SCHRACK PLSTIFICIRANI, IP66, IK10; dimenzija 600x400x200mm; kod 036251. Ormar je opremljen sa: ventilatorom (kod 0348, protok zraka 40-160m3/h), grijačem 20W, Hygrothermostatom, Komplet | kom | 1 | 0 | 0
15 | Izrada izvedene tehničke dokumentacije, 1xprint, 1xCD: geodetski snimak kabela i stupa | m | 4 | 0 | 0
16 | Nepredviđeni radovi u iznosu od 10% | kom | 1 | 0 | 0
UKUPNO ELEKTROISTALACIJE (bez PDV-a): |  |  |  | 0
SVEUKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  | 0
DOM KULTURE
1. | SUSTAV VIDEONADZORA |  |  |  | 0
2. | ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## 5.Sv.Kajo
5.) Sv. Kajo
1. SUSTAV VIDEONADZORA
Rbr | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupno cijena bez PDV-a
U jediničnu cijenu uključeno je: '- Primopredaja sustava korisniku (predaja tehničke dokumentacije, tehničkih listova i certifikata ugrađene opreme, predaja programske dokumentacije na CD-u i dr.) Izdavanje potvrde i zapisnika prema pravilniku MUP-a.
1 | Dobava i isporuka mrežne dan/noć WDR video bullet kamere sljedećih karakteristika: • 8 Megapiksela (3840x2160@30fps)) • 1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem • integriran megapikselni P-Iris objektiv 4mm • uključena prilagodljiva IR rasvijeta (IR LED-ice) sa dometom od min. 50m (kut emisije IR svijetla mora pratiti kut gledanja kamere i mora osigurati dinamičku ekspoziciju u odnosu na objekte u pokretu) • minimalno osvijetljenje: 0.009 lux (F/1.2,AGC ON) u kolor modu; 0 lux (F1.2) u IR modu• low-Light tehnologija (isporuka kolor slike u uvijetima slabe rasvijete) • široki Dinamički opseg (WDR) min. 120dB • 30 slika u sekundi u punoj rezoluciji • Kompresija H.265 ili H.264 sa višekratnim stream-anjem • protokoli: IPv4, SNMP v2c, SNMP v3, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP, RTP/UDP, RTP/UDP multicast, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP,RTP/RTSP/HTTPS/TCP• USB sučelje 2.0 (za konfiguraciju kamera preko Wi-Fi adaptera) • 1x SD/SDHC/SDXC slot za lokalno snimanje kao backup medij • kućište: ‘Vandal resistant’ min. I • Napajanje: PoE Class 3 (IEEE802.3af Class 3), 9W maks. • Temperaturni opseg u radnom pogonu - 40°C do +60°C | komad | 2 | 0 | 0
2 | Dobava i isporuka mrežne IR Speed Dome WDR video kamere sljedećih karakteristika: KAMERA DS-2DE5432IW-AE Glavne karakteristike:4MP Ultra Low-Light 2560 × 1440 @30fps POE, AGC,AWB, HLC, EIS,WDR, DEFOG, IP66 Regional exposure, Regional focus 32x zoom Alarm ulaz/izlaz, Audio ulaz/izlaz Autofokus Senzor:1/2.8” progressive scan CMOS Leća:4,8-153 mm Domet IR-a:150m Efektivni pikseli:2560*1440 Kompresija:H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Minimalno osvjetljenje: 0.005Lux@(F1.6, AGC ON) Dan/noć: IR cut filter Elektronski okidač Napajanje: 24 VAC i Hi-PoE Potrošnja struje: 30W Dimenzije: ?208 mm × 345 mm Masa: 3,3KG Uključen NOSAČ KAMERE DS-1602ZJ | komad | 1 | 0 | 0
3 | Dobava i ugradnja Vanjske EXIR dome IP kamere rezolucije 4MP, s objektivom 4mm, IP zaštitom 66.Uključen pripadajući IR dometa 30 metara s EXIL led tehnologijom.3D DNR,WDR 120dB,BLC s napajanjem 12Vdc i POE | komad | 1 | 0 | 0
4 | Dobava i isporuka zidnog nosača za dovod instalacija i uvod u kućište kamere te pripadajućeg stupnog nosača sa trostrukom obujmicom | komad | 4 | 0 | 0
5 | Dobava i isporuka UPS uređaja, sljedećih karakteristika: • maksimalni kapacitet 155 VA / 160W • autonomija pod punim opterećenjem: 10 min • automatski regulator napona • zaštita od prenapona, smetnji i preopterećenja • uključene 4 akumulatora 7Ah • automatski start nakon povratka mrežnog napajanja • LED indikatori za signalizaciju statusa | komad | 1 | 0 | 0
6 | Dobava i ugradnja upravljivog mrežnog preklopnika 4+4 portni slijedećih karakteristika: - 8 POE porta 10/100/1000 TX RJ45, - 2 Gbit porta 10/100/1000 TX RJ45 - za teške uvijete rada, temp- od -40 do + 75oC - napajač 48VDC 120Watt (2.5A) radna temperatura od 35-70oC, montaža na Din šinu Tip Comnet CNGE2FE8MSPOE+ | komad | 1 | 0 | 0
7 | Dobava, ugradnja i podešavanje bežičnog 60Ghz linka brzine najmanje 450Mbps koje se usmjerava prema točci Cemex trake i sa silosa na zgradu gradske uprave. Isti se isporučuje programiran za točkastu disperziju signala kriptiranu i zaštićenu. Link se isporučuje u paru te se prijamni dio instalira na navedenu točku. Komplet 2 Linka uključuju slijedeće komponente:konvertori sa POE 48 NA POE 24 V,Unifi Building to Building Bridge 60 Gz, 1,7 Gps+,Gigabit Surge Suppressor 10kA, Potrošni materijal te konfiguracija ,montaža i puštanje u rad uključeno u cijenu | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Sitni nespecificirani spojni i montažni materijal. | pau | 1 | 0 | 0
9 | Montaža sustava video nadzora: ugradnja i spajanje elemenata sustava video nadzora: montaža i podešavanje kamera, instalacija mrežnog kontrolera, instalacija servera, ugradnja i spajanje mrežnih elemenata | usluga | 1 | 0 | 0
10 | Programiranje i parametriranje sustava video nadzora prema zahtjevima korisnika | usluga | 1 | 0 | 0
11 | Obuka djelatnika korisnika za rukovanje sustavom video nadzora i stručna telefonska podrška u periodu uhodavanja (mjesec dana od puštanja u rad sustava). Obuka se provodi na lokaciji. | usluga | 0 | 0 | 0
UKUPNO SUSTAV VIDEONADZORA (bez PDV-a): |  |  |  | 0
NAKON POPUSTA (bez PDV-a): |  |  |  | 0
2. ELEKTROINSTALACIJE
Rbr | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupno cijena bez PDV-a
12 | Dobava, polaganje i spajanje kabela termike PP00Y 3x2,5 mm2u , cijev CS25 unutar stupa, polaže se: | kom | 1 | 0 | 0
20 m kabela PP00Y 3x2,5 mm2
7 m CS25
Komplet
13 | Dobava i montaža na stup ormara za smještaj elektroničke opreme kao Legrand tip SCHRACK PLSTIFICIRANI, IP66, IK10; dimenzija 600x400x200mm; kod 036251. Ormar je opremljen sa: ventilatorom (kod 0348, protok zraka 40-160m3/h), grijačem 20W, Hygrothermostatom, Komplet | kom | 1 | 0 | 0
14 | Ispitivanje instalacije i izdavanje atesta od ovlaštene organizacije. | kpl | 0 | 0 | 0
15 | Nepredviđeni radovi u iznosu od 10% | kom | 1 | 0 | 0
UKUPNO ELEKTROISTALACIJE (bez PDV-a): |  |  |  | 0
SV. KAJO
1. | SUSTAV VIDEONADZORA |  |  |  | 0
2. | ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## Snimač
SNIMAČ 64 kanala
R.B. | Opis | Cijena kn | Jed. Mj | Kol | Iznos kn
1 | DIGITALNI VIDEO SNIMAČ DS-9632NI-I8 • IP video ulaz: 32- ch • Do 12 megapiksela rezolucija • BANDWITH SNIMANJA: 320Mbps • Dvosmjerni audio: 1-ch BNC (2.0Vp-p, 1k?)Rezolucija snimanja: 12MP/8MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF HMDI1/VGA1 izlazi: HDMI1: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × HDMI2/VGA2 izlazi: 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/ Udaljena spajanja: 128 Sučelje: 8x SATA za HDD, 1x eSATA Kapacitet: do 6TB za svaki pojedini HDD Broj raid polja: 4 RAID polje: RAID0, RAID1, RAID5, RAID10 Mrežno sučelje: 2X, RJ45 10M/100M/1000Mbps Ethernet Port Video kompresija: H.265/H.264/H.264+/MPEG4 Serijsko sučelje: 1xRS-232, 1xRS-485, 1xRS-485 (tipkovnica) USB sučelje: 1x USB3.0, 2x USB2.0 Alarmni ulaz: 16, Alarmni izlaz: 4 Napajanje: 100-240VAC Potrošnja struje: ?30W Radna temperatura: -10°C ~ 55°C | 0 | kom | 1 | 0
2 | Hard Disk 6Tb SATA line Surveilance. Bez gubitka snimka. Predviđen za rad 24/7 | 0 | kom | 8 | 0
3 | AOC-U2879VF AOC U2879VF - LCD monitor ¦ 28,0" ¦ WLED backlight ¦ PiP ¦ 3840x2160@60hz ¦ 1x DSUB ¦ 1x DVI ¦ 1x HDMI ¦ 1x DP ¦ 16:9 format ¦ 80m:1 DCR ¦ 300cd/m2 ¦ 1ms ¦ MHL | 0 | kom | 1 | 0
4 | Dobava i isporuka UPS uređaja za uklanjanje smetnji iz gradske mreže APC-BR1500GI APC BR1500GI - Back-UPS RS ¦ 1500VA/865W ¦ Line Interactive Voltage Stabalization ¦ Input 230V/Output 230V ¦ Sučelje USB ¦ Sa produljenim vremenom trajanja ¦ (5) IEC 320 C13 (Battery Backup) + (5) IEC 320 C13 (Surge Protection). 3,4 min @ 865W, 12 min @ 435W. | 0 | kom | 1 | 0
5 | Dobava i ugradnja upravljivog mrežnog preklopnika 4+4 portni slijedećih karakteristika: - 4 porta 10/100/1000 TX RJ45, - 4 Combo porta - Switching Fabric: 16Gbps Packet throughput - za teške uvijete rada, temp- od -40 do + 75oC - svaki ulaz zaštićen prenaponskom zaštiom - montaža na DIN šinu - garancija 7 godina Tip Comnet CNGE8MS - napajač 48VDC 120Watt (2.5A) radna temperatura od 35-71C, montaža na Din šinu U kompletu 2 komada SFP za singlemodni optički kabel, 1000FX, 1310NM, 15KM, 2 FIBER, LC konektor,Tip Comnet SFP-6 kao i dva patch kabela LC-LC dužine 2 metra | 0 | kom | 1 | 0
6 | Sitni potrebni materijal za puštanje sustava u rad ( Napojna letva, šuko utičnica, utikač, switch, rj45 konektori, itd...) | 0 | kom | 1 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE
Red. |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (u kn) | Ukupna cijena
broj stavke | Opis stavke |  |  |  | (u kn)
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E=C X D)
1 | 2.Dom kulture | Kom | 1 | 0 | 0
2 | 5.Sv.Kajo kod Ribole | Kom | 1 | #REF! | 0
4 | CDS-Snimač | Kom | 1 | 0 | 0
| UKUPNA CJENA BEZ PDV-a (kn) ukupna cijena iz stupca E |  |  |  | 0

## Optička mreža
TROŠKOVNIK SVJETLOVODNE INFRASTRUKTURE
R.B. | OPIS | Jed. | kol. | cijena | UKUPNO (kn)
1 | Svjetlovodni kabel singlemode 12 niti za vanjsko polaganje, sa zaštitom od glodavaca | m | 60 | 0 | 0
2 | Vodotjesna svjetlovodna spojnica kapaciteta do 24 niti, uvod za minimalno 6 kabela, komplet sa splice kazetama, cjevčicama za zaštitu spoja i priborom za montažu spojnice na zid | kom |  | 0 | 0
3 | Svjetlovodni razdjelnik 19'', 1U, 12xLC Singlemode ili Splice box za montažu na zid/ormar, komplet sa adapterima, cjevčicama za zaštitu spoja, pigtailovima i splice kazetama | kom | 1 |  | 0
4 | Ostali sitni montažni i spojni materijal; PVC vezice, vijci, stopice i sl. - 3% vrijednosti materijala | pauš |  | 0 | 0
5 | Uvlačenje svjetlovodnog kabela 12 niti u sustav DTK, uz postojeće kabele sa označavanjem u svakom kabelskom zdencu | m | 60 | 0 | 0
6 | Ugradnja svjetlovodnog razdjelnika kapaciteta 12xLC komplet sa spajanjem i pripremom kabela | kom | 1 | 0 | 0
7 | Ugradnja račvaste svjetlovodne spojnice kapaciteta do 24 niti, komplet sa montažom na stjenku kabelskog zdenca i spajanjem do 12 niti | kom |  | 0 | 0
8 | Završna mjerenja na svjetlovodnom kabelu i izrada atesta | nit |  | 0 | 0
9 | Otvaranje postojeće spojnice i razdjelnika i spajanje do 12 niti | kom | 2 | 0 | 0
10 | Izrada proboja u kabelski zdenac | kom | 1 | 0 | 0
11 | Dobava, doprema i montaža Stupa Kors 1-B visine 6m. Komplet sa iskopom jame i izradom betonskog postolja za stup, uvod cijevi | kom | 1 | 0 | 0
12 | Izrada rova u asflatnoj ili betonskoj površini dubine do 40cm, sa dobavom i ugradnjom cijevi PE50, postavom tampona, zapilavanjem asfalta, i betoniranjem komplet rova, asfaltiranjem završnog sloja, te odvozom viška materijala na deponiju NIJE UKLJUČENA POSTAVLJANJE PRIVREMENE PROMETNE REGULACIJE, IZRADA PROMETNIH ELABORATA I SLIČNO. PO POTREBI NAVEDENE RADOVE IZVODI OVLAŠTENA TVRTKA | m | 12 | 0 | 0
13 | Izrada proboja u objekt sa uvodom cijevi i kabela | kom | 1 | 0 | 0
14 | Dobava i montaža PVC kanala dim do 60x40 | m | 10 | 0 | 0
15 | Dobava i polaganje kabela PP00 3x2,5m2 | m | 25 | 0 | 0
16 | Dokumentacija izvedenog stanja: - situacijski prikaz trase - shematski prikaz trase - shema spajanja | kom |  | 0 | 0
|  | UKUPNO : |  |  | 0

## rekapi
REKAPITULACIJA
Red. |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (u kn) | Ukupna cijena
broj stavke | Opis stavke |  |  |  | (u kn)
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E=C X D)
1 | Optička mreža | Kom | 1 | 0 | 0
| UKUPNA PROCJENA BEZ PDV-a (kn) ukupna cijena iz stupca E |  |  |  | 0
SVEUKUPNO:
1. | SUSTAV TEHNIČKE ZAŠTITE |  |  |  | 0
2. | OPTIČKA MREŽA |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV (25%) u kn |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO S PDV-om |  |  |  | 0